| Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| город, область: |  |  |
| тел / факс: |  |  |
| e-mail: |  |  |
| контактное лицо: |  |  |
| ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА УЛЬТРАЗВУКОВОГО РАСХОДОМЕРА US-800 исполнения 1Х, 2Х, 3Х |
| Исполнение ЭЛЕКТРОННОГО БЛОКА US-800 и количество каналов измерения (выбрать, пометить!) |
| ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ один канал измерения, один ЭБ обслуживает одну трубу, подключается 1 однолучевой УПР Ду15-1400мм | ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ два независимых канала измерения, один ЭБ обслуживает две трубы, подключается до 2 однолучевых УПР Ду15-1400мм | ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ высокая точность, надежность, мин.прямых участков, один ЭБ обслуживает одну трубу от 50 мм, подключается 1 двухлучевой УПР Ду50-1400мм |
| US800-10 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц | US800-20 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц (на каждый канал) | US800-30 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц |
| US800-11 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц, архив, цифровой интерфейс RS485 | US800-21 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц (на каждый канал), архив, цифровой интерфейс RS485 | US800-31 | Индикация, частотный/ импульсный выход 0-1000 Гц, архив, цифровой интерфейс RS485 |
| US800-12 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы | US800-22 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы (на каждый канал) | US800-32 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы |
| US800-13 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый выход 4-20 мА, архив, цифровой интерфейс RS485 | US800-23 | Индикация, токовый выход 4-20 мА (на каждый канал), архив, цифровой интерфейс RS485 | US800-33 | Индикация, частотный/ импульсный 0-1000 Гц, токовый 4-20 мА выходы, архив, цифровой интерфейс RS485 |
| Питание: | 220 V AC стандартно |  | 220 V АС с источником бесперебойного питания ИБП |  | 12-24-36 V DC |  |
| ИСПОЛНЕНИЯ УПР (готового измерительного участка), способ присоединения, материал (выбрать, заполнить ниже!) |
| Нерж. 12Х18Н10Т | резьбовые УПР | 15, 25 мм |
| Нерж. 12Х18Н10Т | фланцевые УПР | 15, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 150, 200, 250, 300 мм |
| Черн. сталь20 | фланцевые УПР | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм |
| Черн. сталь20 | под сварку УПР | 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1400 мм |
| Только КМЧ и ПЭП, без УПР | 200-2000 мм |
| 1 канал |  |
| 2 канал (только в двухканальном!) |  |
| Поверка: | Имитационная стандартно (с клеймом поверителя) |  | Технологическая (без клейма поверителя) |  |  |  |
| Кабель: обязателен! | Кабель соединительный между УПР (трубой) и ЭЛЕКТРОННЫМ БЛОКОМ от 5 до 500 м |  |
| Опции к УПР: выбрать при необходимости! | Давление: до 1.6 МПа стандартно / 2.5/ 4.0/ 6.0/ 10/ 25 МПа |  | Датчики ПЭП-У с усиленным сигналом |  |
|  | Температура: до 120 oС стандартно / +150 oС / +200 oС по заказу |  | Высокопомехозащищенные пластиковые датчики ПП212 (от 200 мм) |  |
|  | Пылевлагозащита ПЭП: IP65 стандартно / IP68 герметичные |  | Бобышки-держатели ПЭП с шаровым краном (от 200 мм) |  |
| Дополнительное оборудование: выбрать при необходимости! | Конвертер RS485-RS232 / USB порт |  | Пульт сбора данных (мининоутбук) |  |
|  | Конвертер RS485 / RS232 |  | Приборный бокс (шкаф) |  |
|  | GSM – модем (RS485) |  | Приборный бокс (шкаф) с обогревом |  |
|  | Адаптер Ethernet |  |  |  |
| Характеристики измеряемой жидкости (заполнить!) |
| Канал | Жидкость, наименование / состав | Температура жидкости, oС | Давление | Расход жидкости, Q м3/ч |
|  |  |  |  | Q мин | Q номин | Q макс |
| 1 канал |  |  |  |  |  |  |
| 2 канал (в двухканальном!) |  |  |  |  |  |  |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОПЦИИ, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ (при необходимости!) |
| При заполнении опросного листа в прямоугольнике позиции ставится знак Х (или ДА, НЕТ) Значение параметра указывается в графе таблицы или прямоугольнике рядом с его наименованием. Любые дополнительные опции, условия, дополнительное оборудование всегда УВЕЛИЧИВАЮТ стоимость! |

Модификации и исполнения расходомера US-800

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ,исполнение 1х Стандартное исполнение. Обслуживание 1 трубопровода. Подключение 1 шт однолучевого УПР Ду15-2000 мм КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСП.1X

ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ОДНОЛУЧЕВОЙ,исполнение 2х Двухканальный, удобен в системах теплоучета. Обслуживание 2 трубопроводов. Подключение 2 шт однолучевых УПР Ду15-2000 мм КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСП.2X

ОДНОКАНАЛЬНЫЙ ДВУХЛУЧЕВОЙ,исполнение 3х Двухлучевой высокоточный. Обслуживание 1 трубопровода. Подключение 1 шт двухлучевого УПР Ду50-2000 мм КОМПЛЕКТАЦИЯ ИСП.3X

4-Х КАН. ОДНОЛУЧЕВОЙ / 2-Х КАН. ДВУХЛУЧЕВОе исполнение 4х Многоканальный, помехозащищенный, удаленный от трубы, для самых ответственных объектов. Обслуживание до 2-4 трубопроводов. Подключение 4 шт однолучевых УПР Ду15-2000 мм или 2 шт двухлучевых УПР Ду50-2000 мм.